## xlmc
一端变电站ID | 二端变电站ID | 标识 | 中文名称 | 电压类型ID | 记录所属应用 | 调度编号
钱营变 | T接站 | 116530642287591427( 414 115 3 0) | 顺桃线钱营分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
乔营变 | 徐营变 | 116530642287591429( 414 115 5 0) | 乔徐一回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
樊城变 | 朝阳变 | 116530642287591430( 414 115 6 0) | 朝樊线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
乔营变 | 徐营变 | 116530642287591432( 414 115 8 0) | 乔徐二回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
襄樊火电厂 | 顺安变 | 116530642287591433( 414 115 9 0) | 襄顺一回 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
襄樊火电厂 | 顺安变 | 116530642287591434( 414 115 10 0) | 襄顺二回 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
襄樊火电厂 | 樊城500kV | 116530642287591435( 414 115 11 0) | 襄樊二回 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
襄樊火电厂 | 樊城500kV | 116530642287591436( 414 115 12 0) | 襄樊一回 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
襄樊火电厂 | 樊城500kV | 116530642287591437( 414 115 13 0) | 襄樊三回 | 500kV | scada/fes/avc/
襄樊火电厂 | 樊城500kV | 116530642287591438( 414 115 14 0) | 襄樊四回 | 500kV | scada/fes/avc/
襄樊火电厂 | 顺安变 | 116530642287591439( 414 115 15 0) | 襄顺三回 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
襄樊火电厂 | 余岭变 | 116530642287591440( 414 115 16 0) | 余襄二回 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
孙岗变 | 小店变 | 116530642287591442( 414 115 18 0) | 孙小线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
乔营变 | 樊城变 | 116530642287591443( 414 115 19 0) | 乔樊线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
邓林变 | 腊树园变 | 116530642287591445( 414 115 21 0) | 腊邓线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
邓林变 | T接站 | 116530642287591446( 414 115 22 0) | 苏邓线邓林分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
竹条变 | 湖北化纤厂 | 116530642287591447( 414 115 23 0) | 竹化线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
油坊变 | 云湾变 | 116530642287591451( 414 115 27 0) | 云油线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
旧紫金变 | 白水峪电厂 | 116530642287591452( 414 115 28 0) | 紫白线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
汾阳变 | 白水峪电厂 | 116530642287591453( 414 115 29 0) | 汾白线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
黄土坪变 | 过渡湾电厂 | 116530642287591454( 414 115 30 0) | 黄过线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
西关变 | 洪山嘴变 | 116530642287591456( 414 115 32 0) | 西洪线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
潘台变 | 杨庄变 | 116530642287591457( 414 115 33 0) | 潘杨线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
顺安变 | 泥嘴变 | 116530642287591459( 414 115 35 0) | 顺泥线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
汾阳变 | 泥嘴变 | 116530642287591461( 414 115 37 0) | 汾泥线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
杨庄变 | 大岗坡变 | 116530642287591462( 414 115 38 0) | 杨大线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
汾阳变 | 冷集牵引变 | 116530642287591463( 414 115 39 0) | 汾冷牵线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
卧龙500kV | 韩岗变 | 116530642287591464( 414 115 40 0) | 卧韩线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
余岭变 | 金牛山变 | 116530642287591467( 414 115 43 0) | 余金线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
油坊变 | 内燃机 | 116530642287591469( 414 115 45 0) | 内燃二回 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
保康变 | T接站 | 116530642287591471( 414 115 47 0) | 翁保线保康分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
旧紫金变 | T接站 | 116530642287591472( 414 115 48 0) | 翁保线紫金分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
顺安变 | T接站 | 116530642287591473( 414 115 49 0) | 顺明线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
樊城变 | 广场变 | 116530642287591474( 414 115 50 0) | 樊广线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
昭明台变 | T接站 | 116530642287591475( 414 115 51 0) | 顺明线昭明台分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
康佳变 | 神龙变 | 116530642287591477( 414 115 53 0) | 康神线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
顺安变 | T接站 | 116530642287591478( 414 115 54 0) | 顺桃线顺安分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
余岭变 | T接站 | 116530642287591479( 414 115 55 0) | 余桃线余岭分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
韩岗变 | T接站 | 116530642287591480( 414 115 56 0) | 韩舂一回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
舂阳变 | T接站 | 116530642287591481( 414 115 57 0) | 韩舂一回舂阳分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
立晋二期 | T接站 | 116530642287591482( 414 115 58 0) | 韩舂一回立晋分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
大岗坡变 | T接站 | 116530642287591484( 414 115 60 0) | 浩大线大岗坡分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
竹条变 | 王甫洲电厂 | 116530642287591487( 414 115 63 0) | 竹王线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
汾阳变 | T接站 | 116530642287591488( 414 115 64 0) | 汾柳线汾阳分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
钱营变 | 湖北制药厂 | 116530642287591489( 414 115 65 0) | 湖药一回 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
钱营变 | 湖北制药厂 | 116530642287591490( 414 115 66 0) | 湖药二回 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
汾阳变 | 梅园变 | 116530642287591491( 414 115 67 0) | 汾梅线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
顺安变 | 卞和变 | 116530642287591492( 414 115 68 0) | 顺卞线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
水镜变 | 南漳变 | 116530642287591493( 414 115 69 0) | 水漳线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
南漳变 | 花庄变 | 116530642287591494( 414 115 70 0) | 漳花线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
南漳变 | 南漳清河变 | 116530642287591495( 414 115 71 0) | 漳清线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
东津变 | 清河变 | 116530642287591496( 414 115 72 0) | 东清一回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
东津变 | 清河变 | 116530642287591497( 414 115 73 0) | 东清二回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
韩岗变 | 枣阳变 | 116530642287591498( 414 115 74 0) | 韩枣线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
乔营变 | 顺安变 | 116530642287591499( 414 115 75 0) | 乔顺一回 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
乔营变 | 顺安变 | 116530642287591500( 414 115 76 0) | 乔顺二回 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
汾阳变 | 顺安变 | 116530642287591501( 414 115 77 0) | 汾顺线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
汾阳变 | 水镜变 | 116530642287591503( 414 115 79 0) | 汾水线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
汾阳变 | 旧紫金变 | 116530642287591504( 414 115 80 0) | 汾紫线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
大岗坡变 | 小店变 | 116530642287591506( 414 115 82 0) | 大小线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
光化变 | 西关变 | 116530642287591507( 414 115 83 0) | 光西线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
黄土坪变 | 保康变 | 116530642287591508( 414 115 84 0) | 黄保线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
黄土坪变 | 马桥变 | 116530642287591510( 414 115 86 0) | 黄桥线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
水镜变 | 余岭变 | 116530642287591511( 414 115 87 0) | 水余线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
水镜变 | 花庄变 | 116530642287591512( 414 115 88 0) | 水花线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
寺坪电站 | 黄土坪变 | 116530642287591513( 414 115 89 0) | 寺黄线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
汾阳变 | 黄土坪变 | 116530642287591514( 414 115 90 0) | 汾黄线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
光化变 | 太平变 | 116530642287591515( 414 115 91 0) | 光太线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
东津变 | 米庄变 | 116530642287591521( 414 115 97 0) | 东米一回 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
东津变 | 米庄变 | 116530642287591522( 414 115 98 0) | 东米二回 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
东津变 | 东津牵引变 | 116530642287591523( 414 115 99 0) | 东津牵线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
樊城500kV | 东津变 | 116530642287591524( 414 115 100 0) | 樊东线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
樊城500kV | 东津变 | 116530642287591525( 414 115 101 0) | 襄东线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
余岭变 | 莲花变 | 116530642287591526( 414 115 102 0) | 余莲线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
余岭变 | 白庙变 | 116530642287591527( 414 115 103 0) | 余白线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
朝阳变 | 广场变 | 116530642287591528( 414 115 104 0) | 朝广线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
郑家山变 | T接站 | 116530642287591530( 414 115 106 0) | 顺明线郑家山分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
汉晟变 | 丁桥变 | 116530642287591532( 414 115 108 0) | 丁汉线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
韩岗变 | 舂阳变 | 116530642287591534( 414 115 110 0) | 韩舂二回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
乔营变 | 竹条变 | 116530642287591537( 414 115 113 0) | 乔竹线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
白庙变 | 腊树园变 | 116530642287591539( 414 115 115 0) | 腊白线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
米庄变 | 劲风变 | 116530642287591540( 414 115 116 0) | 米劲线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
乔营变 | 朝阳变 | 116530642287591542( 414 115 118 0) | 乔朝一回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
高新变 | T接站 | 116530642287591543( 414 115 119 0) | 乔园线高新分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
乔营变 | 襄阳燃机热电厂 | 116530642287591545( 414 115 121 0) | 乔襄燃线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
春园变 | T接站 | 116530642287591546( 414 115 122 0) | 乔园线春园分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
顺安变 | T接站 | 116530642287591547( 414 115 123 0) | 顺郑线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
郑家山变 | T接站 | 116530642287591548( 414 115 124 0) | 顺郑线郑家山分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
庞公变 | T接站 | 116530642287591549( 414 115 125 0) | 顺郑线庞公分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
乔营变 | T接站 | 116530642287591551( 414 115 127 0) | 乔园线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
米庄变 | 乔营变 | 116530642287591552( 414 115 128 0) | 米乔一回 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
乔营变 | 魏庄变 | 116530642287591553( 414 115 129 0) | 魏乔线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
韩岗变 | 丁桥变 | 116530642287591554( 414 115 130 0) | 韩丁线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
米庄变 | 马庄变 | 116530642287591555( 414 115 131 0) | 米马线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
米庄变 | 神龙变 | 116530642287591557( 414 115 133 0) | 米神线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
水镜变 | 春秋寨牵引变 | 116530642287591558( 414 115 134 0) | 水春牵线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
油坊变 | 襄输变 | 116530642287591559( 414 115 135 0) | 襄输一回 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
康佳变 | 襄输变 | 116530642287591560( 414 115 136 0) | 襄输二回 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
余岭变 | 腊树园变 | 116530642287591561( 414 115 137 0) | 余腊线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
光化变 | 王甫洲电厂 | 116530642287591562( 414 115 138 0) | 光王线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
虚拟厂站 | 樊城500kV | 116530642287591563( 414 115 139 0) | 斗樊二回 | 500kV | scada/fes/avc/
虚拟厂站 | 樊城500kV | 116530642287591564( 414 115 140 0) | 斗樊一回 | 500kV | scada/fes/avc/
丹江电厂 | 虚拟厂站 | 116530642287591569( 414 115 145 0) | 丹邓二 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
丹江电厂 | 虚拟厂站 | 116530642287591570( 414 115 146 0) | 丹邓一 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
丹江电厂 | 虚拟厂站 | 116530642287591571( 414 115 147 0) | 丹均一回线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
东津变 | 虚拟厂站 | 116530642287591572( 414 115 148 0) | 东津38 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
汾阳变 | 虚拟厂站 | 116530642287591573( 414 115 149 0) | 汾当线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
韩岗变 | 兴隆牵引变 | 116530642287591574( 414 115 150 0) | 韩隆牵线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
韩岗变 | 枣铁牵引变 | 116530642287591575( 414 115 151 0) | 韩枣铁线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
韩岗变 | 叶庄变 | 116530642287591576( 414 115 152 0) | 韩叶线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
冯湾变 | 花庄变 | 116530642287591577( 414 115 153 0) | 花冯线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
康佳变 | 陈家湖电铁变 | 116530642287591579( 414 115 155 0) | 康陈线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
卧龙500kV | 米庄变 | 116530642287591580( 414 115 156 0) | 卧米一回线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
米庄变 | 虚拟厂站 | 116530642287591581( 414 115 157 0) | 备用线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
南河电厂 | T接站 | 116530642287591582( 414 115 158 0) | 南电二回 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
水镜变 | 卧龙牵引变 | 116530642287591585( 414 115 161 0) | 水卧牵线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
水镜变 | 翁泉变 | 116530642287591586( 414 115 162 0) | 水翁线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
水镜变 | 南漳牵引变 | 116530642287591587( 414 115 163 0) | 水漳牵线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
余岭变 | 水镜变 | 116530642287591588( 414 115 164 0) | 余水线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
水镜变 | 龙蟒变 | 116530642287591591( 414 115 167 0) | 龙蟒线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
太平变 | 陈家湖电铁变 | 116530642287591594( 414 115 170 0) | 太陈线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
太平变 | 湖北化纤厂 | 116530642287591595( 414 115 171 0) | 太化线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
王甫洲电厂 | 虚拟厂站 | 116530642287591597( 414 115 173 0) | 备用07 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
襄樊火电厂 | 虚拟厂站 | 116530642287591598( 414 115 174 0) | 备用35 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
襄樊火电厂 | 虚拟厂站 | 116530642287591599( 414 115 175 0) | 备用37 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
桃园变 | T接站 | 116530642287591603( 414 115 179 0) | 顺桃线桃园分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
水镜变 | 华新水泥 | 116530642287591605( 414 115 181 0) | 华新线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
桃园变 | T接站 | 116530642287591607( 414 115 183 0) | 余桃线桃园分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
米庄变 | 油坊变 | 116530642287591608( 414 115 184 0) | 米油二回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
米庄变 | 油坊变 | 116530642287591609( 414 115 185 0) | 米油一回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
米庄变 | 郑岗变 | 116530642287591610( 414 115 186 0) | 米岗二回2 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
汾阳变 | T接站 | 116530642287591613( 414 115 189 0) | 汾石线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
董台变 | 云湾变 | 116530642287591615( 414 115 191 0) | 董云线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
米庄变 | 拓新变 | 116530642287591618( 414 115 194 0) | 米拓线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
米庄变 | 风神变 | 116530642287591620( 414 115 196 0) | 米风一回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
风神变 | 襄铁变 | 116530642287591622( 414 115 198 0) | 风襄铁线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
桃园变 | 王树岗牵引变 | 116530642287591623( 414 115 199 0) | 桃树铁线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
王树岗牵引变 | T接站 | 116530642287591624( 414 115 200 0) | 余桃线王树岗分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
风神变 | 虚拟厂站 | 116530642287591625( 414 115 201 0) | 风神备用 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
宜葛变 | T接站 | 116530642287591626( 414 115 202 0) | 苏邓线葛水泥分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
虚拟厂站 | 樊城500kV | 116530642287591628( 414 115 204 0) | 十樊一回 | 500kV | scada/dts/fes/avc/
陈家湖电铁变 | T接站 | 116530642287591632( 414 115 208 0) | 汾石线石花电铁分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
丁桥变 | 枣铁牵引变 | 116530642287591634( 414 115 210 0) | 丁枣铁线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
顺安变 | 崔家营电站 | 116530642287591635( 414 115 211 0) | 顺崔线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
大岗坡变 | 简家坡牵引变 | 116530642287591636( 414 115 212 0) | 大简铁线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
东津变 | 简家坡牵引变 | 116530642287591637( 414 115 213 0) | 东简铁线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
庞公变 | 崔家营电站 | 116530642287591639( 414 115 215 0) | 庞崔线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
西关变 | 河葛变电站 | 116530642287591640( 414 115 216 0) | 葛水泥线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
陈家湖电铁变 | T接站 | 116530642287591641( 414 115 217 0) | 谷石线石花电铁分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
襄樊火电厂 | 余岭变 | 116530642287591642( 414 115 218 0) | 余襄一回 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
米庄变 | 富康变 | 116530642287591643( 414 115 219 0) | 米富二回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
富康变 | 杨庄变 | 116530642287591644( 414 115 220 0) | 富杨线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
米庄变 | 富康变 | 116530642287591645( 414 115 221 0) | 米富一回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
白庙变 | 虚拟厂站 | 116530642287591646( 414 115 222 0) | 电厂一回 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
白庙变 | 虚拟厂站 | 116530642287591647( 414 115 223 0) | 电厂二回 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
汾阳变 | 银城变 | 116530642287591648( 414 115 224 0) | 汾银线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
老河口变 | 洪山嘴变 | 116530642287591651( 414 115 227 0) | 河洪线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
康佳变 | 虚拟厂站 | 116530642287591655( 414 115 231 0) | 康37 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
老河口变 | 鹤岗变 | 116530642287591660( 414 115 236 0) | 河岗线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
鹤岗变 | 太平变 | 116530642287591661( 414 115 237 0) | 鹤太线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
桃园变 | T接站 | 116530642287591662( 414 115 238 0) | 恩菲线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
南漳板桥变 | 巡检变 | 116530642287591667( 414 115 243 0) | 板巡线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
花庄变 | 三道河变 | 116530642287591669( 414 115 245 0) | 花南线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
三道河变 | 薛坪变 | 116530642287591670( 414 115 246 0) | 南薛线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
卞和变 | 长坪变 | 116530642287591671( 414 115 247 0) | 卞长线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
南漳变 | 三道河变 | 116530642287591672( 414 115 248 0) | 漳南线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
武镇变 | 刘集变 | 116530642287591673( 414 115 249 0) | 武刘线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
南漳清河变 | 武镇变 | 116530642287591674( 414 115 250 0) | 清武线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
武镇变 | T接站 | 116530642287591675( 414 115 251 0) | 九安线武镇分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
卞和变 | T接站 | 116530642287591677( 414 115 253 0) | 卞九线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
双坪变 | 东巩变 | 116530642287591680( 414 115 256 0) | 双东线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
薛坪变 | 南漳板桥变 | 116530642287591683( 414 115 259 0) | 薛板线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
董集变 | 安集变 | 116530642287591684( 414 115 260 0) | 董安线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
枣阳太平变 | 姚岗变 | 116530642287591685( 414 115 261 0) | 太姚线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
姚岗变 | 吉河变 | 116530642287591686( 414 115 262 0) | 姚吉线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
梁集变 | 琚湾变 | 116530642287591687( 414 115 263 0) | 梁琚线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
汉晟变 | 梁集变 | 116530642287591688( 414 115 264 0) | 汉梁线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
熊集变 | 梁集变 | 116530642287591689( 414 115 265 0) | 熊梁线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
罗寨变 | 鹿头变 | 116530642287591691( 414 115 267 0) | 罗鹿线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
鹿头变 | 赤眉山变 | 116530642287591692( 414 115 268 0) | 鹿赤线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
丁桥变 | 罗寨变 | 116530642287591693( 414 115 269 0) | 丁罗线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
七方变 | 小店变 | 116530642287591694( 414 115 270 0) | 七小线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
蔡阳变 | 七方变 | 116530642287591695( 414 115 271 0) | 蔡七线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
徐寨变 | 七方变 | 116530642287591696( 414 115 272 0) | 徐七线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
孙岗变 | 枣阳太平变 | 116530642287591697( 414 115 273 0) | 孙太线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
汉晟变 | 唐店变 | 116530642287591698( 414 115 274 0) | 汉唐线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
唐店变 | 平林变 | 116530642287591700( 414 115 276 0) | 唐平线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
达子变 | 平林变 | 116530642287591702( 414 115 278 0) | 达平线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
汉晟变 | 熊集变 | 116530642287591703( 414 115 279 0) | 汉熊线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
米庄变 | 魏庄变 | 116530642287591705( 414 115 281 0) | 米魏线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
宜城板桥变 | T接站 | 116530642287591707( 414 115 283 0) | 邓板一回板桥分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
莲花变 | 大雁变 | 116530642287591708( 414 115 284 0) | 莲大线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
董集变 | 双龙变 | 116530642287591710( 414 115 286 0) | 董双线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
莲花变 | 董集变 | 116530642287591711( 414 115 287 0) | 莲董线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
皇城变 | 璞河变 | 116530642287591713( 414 115 289 0) | 皇璞线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
朱市变 | T接站 | 116530642287591716( 414 115 292 0) | 朱小线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
郑集变 | 璞河变 | 116530642287591717( 414 115 293 0) | 郑璞线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
白庙变 | T接站 | 116530642287591718( 414 115 294 0) | 白郑线白庙分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
新街变 | T接站 | 116530642287591721( 414 115 297 0) | 邓板一回新街分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
白庙变 | 小河变 | 116530642287591724( 414 115 300 0) | 白小线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
钱营变 | T接站 | 116530642287591725( 414 115 301 0) | 朱小线钱营分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
魏庄变 | 康佳变 | 116530642287591727( 414 115 303 0) | 魏康线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
魏庄变 | 高新变 | 116530642287591729( 414 115 305 0) | 魏高线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
魏庄变 | 春园变 | 116530642287591730( 414 115 306 0) | 魏园线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
魏庄变 | 襄铁变 | 116530642287591731( 414 115 307 0) | 魏襄铁线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
魏庄变 | 董台变 | 116530642287591732( 414 115 308 0) | 魏董线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
魏庄变 | 二汽电厂 | 116530642287591733( 414 115 309 0) | 魏车线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
严湾变 | 韩岗变 | 116530642287591734( 414 115 310 0) | 严韩线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
樊城500kV | 严湾变 | 116530642287591735( 414 115 311 0) | 樊严一回 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
樊城500kV | 严湾变 | 116530642287591736( 414 115 312 0) | 樊严二回 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
严湾变 | 孙岗变 | 116530642287591737( 414 115 313 0) | 严孙线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
严湾变 | 立晋二期 | 116530642287591738( 414 115 314 0) | 严立一回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
严湾变 | 立晋二期 | 116530642287591739( 414 115 315 0) | 严立二回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
严湾变 | 枣阳变 | 116530642287591741( 414 115 317 0) | 严枣线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
乔营变 | 紫贞变 | 116530642287591748( 414 115 324 0) | 乔贞线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
魏庄变 | 团山变 | 116530642287591749( 414 115 325 0) | 魏团线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
樊城500kV | 虚拟厂站 | 116530642287591752( 414 115 328 0) | 樊曾二回 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
樊城500kV | 虚拟厂站 | 116530642287591753( 414 115 329 0) | 樊烈线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
李楼变 | T接站 | 116530642287591754( 414 115 330 0) | 张集线李楼分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
程河变 | 朱集变 | 116530642287591755( 414 115 331 0) | 程朱线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
大岗坡变 | 程河变 | 116530642287591756( 414 115 332 0) | 大程线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
白水峪电厂 | 东坪变 | 116530642287591757( 414 115 333 0) | 东坪线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
赵湾变 | 东坪变 | 116530642287591758( 414 115 334 0) | 赵湾线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
李楼变 | 光化变 | 116530642287591759( 414 115 335 0) | 李楼线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
茨河变 | T接站 | 116530642287591762( 414 115 338 0) | 茨河线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
孟楼变 | 袁冲变 | 116530642287591763( 414 115 339 0) | 袁孟线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
朱集变 | 古驿变 | 116530642287591764( 414 115 340 0) | 朱古线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
马桥变 | 歇马变 | 116530642287591767( 414 115 343 0) | 桥歇线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
后坪变 | 歇马变 | 116530642287591768( 414 115 344 0) | 后歇线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
襄州张集变 | 新桥变 | 116530642287591769( 414 115 345 0) | 张新线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
大岗坡变 | 襄州张集变 | 116530642287591770( 414 115 346 0) | 大张线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
峪山变 | T接站 | 116530642287591771( 414 115 347 0) | 峪新线峪山分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
杨庄变 | 峪山变 | 116530642287591772( 414 115 348 0) | 峪山线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
马良变 | 店垭变 | 116530642287591773( 414 115 349 0) | 马店线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
冷集变 | 沈湾变 | 116530642287591777( 414 115 353 0) | 冷沈线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
黄土坪变 | 后坪变 | 116530642287591780( 414 115 356 0) | 黄后线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
吴营变 | 古驿变 | 116530642287591781( 414 115 357 0) | 吴古线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
康佳变 | T接站 | 116530642287591782( 414 115 358 0) | 郜营线康佳分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
吴营变 | 黄集变 | 116530642287591783( 414 115 359 0) | 吴黄线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
袁冲变 | 纪洪变 | 116530642287591784( 414 115 360 0) | 纪洪线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
袁冲变 | 洪山嘴变 | 116530642287591785( 414 115 361 0) | 袁冲线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
保康变 | 田安变 | 116530642287591786( 414 115 362 0) | 田安线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
竹林桥变 | T接站 | 116530642287591787( 414 115 363 0) | 薛集线竹林桥分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
竹林桥变 | 河口张集变 | 116530642287591788( 414 115 364 0) | 竹张线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
鹤岗变 | 河口张集变 | 116530642287591789( 414 115 365 0) | 鹤张线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
河口张集变 | 光化变 | 116530642287591790( 414 115 366 0) | 中力线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
鞍子垭变 | T接站 | 116530642287591791( 414 115 367 0) | 南电二回鞍子垭分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
郜营变 | T接站 | 116530642287591796( 414 115 372 0) | 吴农线郜营分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
黄集变 | 石桥变 | 116530642287591798( 414 115 374 0) | 黄石线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
盛康变 | T接站 | 116530642287591799( 414 115 375 0) | 茨河线盛康分支线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
盛康变 | 虚拟厂站 | 116530642287591800( 414 115 376 0) | 南电二回盛康分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
龙王变 | 石桥变 | 116530642287591801( 414 115 377 0) | 龙石线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
竹条变 | 龙王变 | 116530642287591802( 414 115 378 0) | 龙王线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
沙河变 | 枣阳分输变 | 116530642287591805( 414 115 381 0) | 枣输一回线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
沙河变 | 鹿头变 | 116530642287591806( 414 115 382 0) | 沙鹿线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
黄土坪变 | 寺坪变 | 116530642287591807( 414 115 383 0) | 寺坪一回线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
丁桥变 | 王城变 | 116530642287591810( 414 115 386 0) | 丁王线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
沙河变 | 吉河变 | 116530642287591811( 414 115 387 0) | 沙吉线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
余岭变 | 楚都变 | 116530642287591815( 414 115 391 0) | 余楚一回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
顺安变 | 玄德变 | 116530642287591818( 414 115 394 0) | 顺德线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
莲花变 | 朱市变 | 116530642287591819( 414 115 395 0) | 莲朱线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
翁泉变 | 虚拟厂站 | 116530642287591821( 414 115 397 0) | 翁乐线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
翁泉变 | T接站 | 116530642287591822( 414 115 398 0) | 翁保线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
翁泉变 | 黄土坪变 | 116530642287591823( 414 115 399 0) | 翁黄线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
丹江电厂 | 老河口变 | 116530642287591824( 414 115 400 0) | 丹河二回线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
老河口变 | 光化变 | 116530642287591826( 414 115 402 0) | 河光线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
老河口变 | 西关变 | 116530642287591827( 414 115 403 0) | 河西线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
凯迪电力电厂 | 银城变 | 116530642287591828( 414 115 404 0) | 凯迪线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
万洋变 | 李街变 | 116530642287591829( 414 115 405 0) | 万李线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
莲花变 | 金牛山变 | 116530642287591830( 414 115 406 0) | 莲金线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
虚拟厂站 | 樊城500kV | 116530642287591831( 414 115 407 0) | 十樊二回 | 500kV | scada/dts/fes/avc/
徐寨变 | 孙岗变 | 116530642287591833( 414 115 409 0) | 孙徐线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
肖堰变 | T接站 | 116530642287591837( 414 115 413 0) | 冯花线肖堰分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
洪山嘴变 | 榆树沟变 | 116530642287591838( 414 115 414 0) | 榆树沟二回 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
乔营变 | 朝阳变 | 116530642287591839( 414 115 415 0) | 乔朝二回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
余岭变 | 结义变 | 116530642287591840( 414 115 416 0) | 余结线2 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
结义变 | T接站 | 116530642287591841( 414 115 417 0) | 恩菲线结义分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
恩菲发电厂 | T接站 | 116530642287591842( 414 115 418 0) | 恩菲线电厂分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
马庄变 | 康佳变 | 116530642287591843( 414 115 419 0) | 马康线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
歇马变 | 百峰变 | 116530642287591844( 414 115 420 0) | 歇百线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
丁桥变 | 枣阳分输变 | 116530642287591852( 414 115 428 0) | 枣输二回线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
流水变 | 落花潭变 | 116530642287591853( 414 115 429 0) | 流落线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
林川变 | 马桥变 | 116530642287591855( 414 115 431 0) | 桥三线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
林川变 | 虚拟厂站 | 116530642287591856( 414 115 432 0) | 堰林二级站 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
兴发变 | 虚拟厂站 | 116530642287591857( 414 115 433 0) | 1#电炉变 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
兴发变 | 虚拟厂站 | 116530642287591860( 414 115 436 0) | 2#电炉 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
余岭变 | 兴发变 | 116530642287591861( 414 115 437 0) | 余兴线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
水镜变 | 兴发变 | 116530642287591862( 414 115 438 0) | 水兴线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
巡检变 | 金桔变 | 116530642287591863( 414 115 439 0) | 巡桔线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
洪山嘴变 | 黄庄水电站 | 116530642287591865( 414 115 441 0) | 黄庄线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
沙河变 | 迎驾山风电场 | 116530642287591866( 414 115 442 0) | 沙迎线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
卞和变 | 南漳变 | 116530642287591872( 414 115 448 0) | 卞漳线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
水镜变 | 卞和变 | 116530642287591874( 414 115 450 0) | 水卞线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
九集变 | T接站 | 116530642287591878( 414 115 454 0) | 卞九线九集分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
卞和变 | 龙门变 | 116530642287591879( 414 115 455 0) | 卞龙线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
米庄变 | 郑岗变 | 116530642287591881( 414 115 457 0) | 米岗一回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
郑岗变 | 杨庄变 | 116530642287591883( 414 115 459 0) | 岗杨线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
严湾变 | 星火风电场 | 116530642287591886( 414 115 462 0) | 严星线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
马桥变 | 虚拟厂站 | 116530642287591887( 414 115 463 0) | 乐马线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
孙岗变 | 彭泽变 | 116530642287591890( 414 115 466 0) | 孙彭线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
浩然变 | 虚拟厂站 | 116530642287591892( 414 115 468 0) | 101 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
东津变 | 浩然变 | 116530642287591893( 414 115 469 0) | 东浩一回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
浩然变 | 虚拟厂站 | 116530642287591894( 414 115 470 0) | 104 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
浩然变 | T接站 | 116530642287591895( 414 115 471 0) | 浩大线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
庙滩变 | 陶湾变 | 116530642287591896( 414 115 472 0) | 陶湾线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
宋玉变 | 皇城变 | 116530642287591899( 414 115 475 0) | 宋皇线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
宋玉变 | T接站 | 116530642287591900( 414 115 476 0) | 宋大线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
莲花变 | 宋玉变 | 116530642287591901( 414 115 477 0) | 莲宋线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
叶庄变 | 唐梓山光伏电站 | 116530642287591904( 414 115 480 0) | 叶梓线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
韩岗变 | 沙河变 | 116530642287591905( 414 115 481 0) | 韩沙线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
卧龙500kV | 虚拟厂站 | 116530642287591907( 414 115 483 0) | 卧烈线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
卧龙500kV | 米庄变 | 116530642287591909( 414 115 485 0) | 卧米二回线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
卧龙500kV | 虚拟厂站 | 116530642287591910( 414 115 486 0) | 卧均线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
丹江电厂 | 卧龙500kV | 116530642287591911( 414 115 487 0) | 丹卧线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
樊城500kV | 卧龙500kV | 116530642287591912( 414 115 488 0) | 樊卧一回线 | 500kV | scada/dts/fes/avc/
樊城500kV | 卧龙500kV | 116530642287591913( 414 115 489 0) | 樊卧二回线 | 500kV | scada/dts/fes/avc/
卧龙500kV | 虚拟厂站 | 116530642287591914( 414 115 490 0) | 卧贤二回线 | 500kV | scada/dts/fes/avc/
卧龙500kV | 虚拟厂站 | 116530642287591915( 414 115 491 0) | 卧贤一回线 | 500kV | scada/dts/fes/avc/
洪山嘴变 | 牧场光伏电站 | 116530642287591918( 414 115 494 0) | 洪牧线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
璞河变 | 武当湖光伏电站 | 116530642287591919( 414 115 495 0) | 璞武线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
梅园变 | 南河电厂 | 116530642287591920( 414 115 496 0) | 梅南线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
梅园变 | T接站 | 116530642287591922( 414 115 498 0) | 南电二回梅园分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
梅园变 | 盛康变 | 116530642287591924( 414 115 500 0) | 梅盛线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
严湾变 | 武岗变 | 116530642287591925( 414 115 501 0) | 严武线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
武岗变 | T接站 | 116530642287591926( 414 115 502 0) | 峪武线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
武岗变 | 蔡阳变 | 116530642287591928( 414 115 504 0) | 武蔡线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
武岗变 | 琚湾变 | 116530642287591929( 414 115 505 0) | 武琚线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
沙河变 | 叶庄变 | 116530642287591930( 414 115 506 0) | 叶沙线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
沙河变 | 周楼风电场 | 116530642287591931( 414 115 507 0) | 沙周线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
柳桥变 | 王甫洲电厂 | 116530642287591933( 414 115 509 0) | 柳王线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
柳桥变 | T接站 | 116530642287591934( 414 115 510 0) | 河银线柳桥分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
柳桥变 | T接站 | 116530642287591935( 414 115 511 0) | 汾柳线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
柳桥变 | 大峪桥变 | 116530642287591936( 414 115 512 0) | 柳大线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
田安变 | 大坪变 | 116530642287591942( 414 115 518 0) | 田大线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
云湾变 | 虚拟厂站 | 116530642287591944( 414 115 520 0) | 云虚线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
翁泉变 | 天池变 | 116530642287591945( 414 115 521 0) | 翁天一回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
天池变 | 歇马变 | 116530642287591946( 414 115 522 0) | 天歇线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
天池变 | 马良变 | 116530642287591949( 414 115 525 0) | 天马线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
李街变 | 同景光伏电站 | 116530642287591952( 414 115 528 0) | 李同线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
黄土坪变 | 金斗变 | 116530642287591953( 414 115 529 0) | 黄金线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
马桥变 | 金斗变 | 116530642287591954( 414 115 530 0) | 桥金线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
金斗变 | 虚拟厂站 | 116530642287591956( 414 115 532 0) | 35 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
峡口电站 | 冯湾变 | 116530642287591960( 414 115 536 0) | 冯峡线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
冯湾变 | 东巩变 | 116530642287591961( 414 115 537 0) | 冯东线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
冯湾变 | 巡检变 | 116530642287591962( 414 115 538 0) | 冯巡线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
冯湾变 | T接站 | 116530642287591963( 414 115 539 0) | 冯花线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
冯湾变 | 双坪变 | 116530642287591964( 414 115 540 0) | 冯双线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
严湾变 | 汉晟变 | 116530642287591965( 414 115 541 0) | 严汉线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
金斗变 | T2接站 | 116530642287591966( 414 115 542 0) | 金37 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
米庄变 | 吴营变 | 116530642287591967( 414 115 543 0) | 米吴线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
汾阳变 | 翁泉变 | 116530642287591968( 414 115 544 0) | 汾翁线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
吴营变 | 马庄变 | 116530642287591969( 414 115 545 0) | 吴马线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
吴营变 | T接站 | 116530642287591971( 414 115 547 0) | 吴农线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
翁泉变 | 横冲风电场 | 116530642287591974( 414 115 550 0) | 翁横线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
九集变 | 茗峰光伏电站 | 116530642287591975( 414 115 551 0) | 九茗线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
油坊变 | 潘台变 | 116530642287591977( 414 115 553 0) | 油潘二回 | 10kV | scada/dts/fes/avc/
浩然变 | 东津变 | 116530642287591979( 414 115 555 0) | 浩东联三线 | 10kV | scada/dts/fes/avc/
浩然变 | 东津变 | 116530642287591980( 414 115 556 0) | 浩东联一线 | 10kV | scada/dts/fes/avc/
石桥变 | 黑龙集变 | 116530642287591988( 414 115 564 0) | 黑龙线 | 10kV | scada/dts/fes/avc/
柳桥变 | 冷集变 | 116530642287591989( 414 115 565 0) | 柳冷线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
樊城500kV | 虚拟厂站 | 116530642287591990( 414 115 566 0) | 樊钟一回 | 500kV | scada/dts/fes/avc/
樊城500kV | 虚拟厂站 | 116530642287591991( 414 115 567 0) | 襄樊四回1 | 500kV | scada/dts/fes/avc/
樊城500kV | 虚拟厂站 | 116530642287591992( 414 115 568 0) | 襄樊三回1 | 500kV | scada/dts/fes/avc/
凉水变 | T接站 | 116530642287591993( 414 115 569 0) | 吴郜线凉水分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
郜营变 | T接站 | 116530642287591994( 414 115 570 0) | 郜营线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
峪山变 | 天源光伏电站 | 116530642287591998( 414 115 574 0) | 峪天线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
严湾变 | 达子变 | 116530642287592001( 414 115 577 0) | 严达线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
榆树沟变 | 富王科技光伏电站 | 116530642287592002( 414 115 578 0) | 光伏并网柜 | 10kV | scada/dts/fes/avc/
顺安变 | 万山变 | 116530642287592003( 414 115 579 0) | 顺山二回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
万山变 | 昭明台变 | 116530642287592004( 414 115 580 0) | 山明线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
顺安变 | 万山变 | 116530642287592005( 414 115 581 0) | 顺山一回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
腊树园变 | 宋玉变 | 116530642287592006( 414 115 582 0) | 腊宋线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
樊城500kV | 腊树园变 | 116530642287592008( 414 115 584 0) | 樊腊线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
双河变 | 腊树园变 | 116530642287592009( 414 115 585 0) | 双腊线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
腊树园变 | 莲花变 | 116530642287592011( 414 115 587 0) | 腊莲线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
泉水风电场 | T接站 | 116530642287592014( 414 115 590 0) | 楚泉线泉分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
常风风电场 | T接站 | 116530642287592015( 414 115 591 0) | 楚泉线常风分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
楚都变 | T接站 | 116530642287592016( 414 115 592 0) | 楚泉线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
王城变 | 唐店变 | 116530642287592017( 414 115 593 0) | 王唐线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
沈天光伏电站 | 孟楼变 | 116530642287592018( 414 115 594 0) | 孟沈线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
曾天光伏电站 | 薛集变 | 116530642287592019( 414 115 595 0) | 薛曾线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
沙河变 | 赤眉山变 | 116530642287592020( 414 115 596 0) | 沙赤线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
小河变 | T接站 | 116530642287592021( 414 115 597 0) | 朱小线小河分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
黄土坪变 | 寺坪变 | 116530642287592023( 414 115 599 0) | 寺坪二回线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
马桥变 | 尧治河变 | 116530642287592024( 414 115 600 0) | 桥尧线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
冯湾变 | 南漳板桥变 | 116530642287592026( 414 115 602 0) | 冯板线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
严湾变 | 虚拟厂站 | 116530642287592027( 414 115 603 0) | 严烈线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
紫贞变 | 团山变 | 116530642287592029( 414 115 605 0) | 贞团线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
方集变 | 虚拟厂站 | 116530642287592030( 414 115 606 0) | 方集线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
丹江电厂 | 虚拟厂站 | 116530642287592032( 414 115 608 0) | 丹均二回线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
冷集牵引变 | 虚拟厂站 | 116530642287592033( 414 115 609 0) | 均冷牵线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
兴隆牵引变 | 虚拟厂站 | 116530642287592035( 414 115 611 0) | 烈隆牵线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
卧龙500kV | 邓湖牵引变 | 116530642287592036( 414 115 612 0) | 卧邓牵二回 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
卧龙500kV | 邓湖牵引变 | 116530642287592037( 414 115 613 0) | 卧邓牵一回 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
南漳牵引变 | 虚拟厂站 | 116530642287592039( 414 115 615 0) | 胡漳牵线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
虚拟厂站 | 韩岗变 | 116530642287592042( 414 115 618 0) | 新韩线 | 220kV | scada/dts/fes/avc/
杜家河光伏电站 | 鹤岗变 | 116530642287592045( 414 115 621 0) | 杜鹤线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
东津变 | 潘台变 | 116530642287592046( 414 115 622 0) | 东潘线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
庙滩变 | T接站 | 116530642287592047( 414 115 623 0) | 茨河线庙滩分支线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
九集变 | T接站 | 116530642287592048( 414 115 624 0) | 九安线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
官坊变 | 旧紫金变 | 116530642287592049( 414 115 625 0) | 官坊线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
鹤岗变 | 虚拟厂站 | 116530642287592050( 414 115 626 0) | 鹤岗36 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
鹤岗变 | 虚拟厂站 | 116530642287592051( 414 115 627 0) | 鹤岗37 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
丹江电厂 | 老河口变 | 116530642287592052( 414 115 628 0) | 丹河一回线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
长岭风电场 | 沙河变 | 116530642287592054( 414 115 630 0) | 沙长线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
大坪变 | 长坪变 | 116530642287592055( 414 115 631 0) | 大长线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
安集变 | 刘集变 | 116530642287592056( 414 115 632 0) | 安刘线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
大岗坡变 | 秦庄光伏电站 | 116530642287592059( 414 115 635 0) | 大秦线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
信河光伏电站 | 老河口变 | 116530642287592060( 414 115 636 0) | 河信线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
温岗变 | 老河口变 | 116530642287592063( 414 115 639 0) | 河温线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
温岗变 | 孟楼变 | 116530642287592064( 414 115 640 0) | 温孟线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
温岗变 | 薛集变 | 116530642287592065( 414 115 641 0) | 温薛线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
卞和变 | 李庙变 | 116530642287592067( 414 115 643 0) | 卞李线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
百峰变 | 段江变 | 116530642287592070( 414 115 646 0) | 百段线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
天池变 | 段江变 | 116530642287592071( 414 115 647 0) | 天段线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
苏家河变 | 洪山嘴变 | 116530642287592072( 414 115 648 0) | 苏家河一回线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
苏家河变 | 洪山嘴变 | 116530642287592073( 414 115 649 0) | 苏家河二回线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
团山变 | 襄阳燃机热电厂 | 116530642287592074( 414 115 650 0) | 团襄燃线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
渠首电站 | T接站 | 116530642287592075( 414 115 651 0) | 南电二回渠首分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
达子变 | 喜山风电场 | 116530642287592081( 414 115 657 0) | 达喜线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
达子变 | 熊集变 | 116530642287592082( 414 115 658 0) | 达熊线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
四季青光伏电站 | T接站 | 116530642287592085( 414 115 661 0) | 郜营线四季青分支 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
花庄变 | T接站 | 116530642287592086( 414 115 662 0) | 冯花线花庄分支 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
南漳变 | T接站 | 116530642287592087( 414 115 663 0) | 卞九线南漳分支 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
仙人渡光伏电站 | 鹤岗变 | 116530642287592088( 414 115 664 0) | 仙鹤线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
符庄光伏电站 | 康佳变 | 116530642287592089( 414 115 665 0) | 符康线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
卧龙500kV | 虚拟厂站 | 116530642287592090( 414 115 666 0) | 十卧线 | 500kV | scada/dts/fes/public/avc/
劲风变 | 二汽电厂 | 116530642287592092( 414 115 668 0) | 劲车线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
武岗变 | T接站 | 116530642287592093( 414 115 669 0) | 峪新线武岗分支 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
新桥变 | T接站 | 116530642287592094( 414 115 670 0) | 峪新线新桥分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
天池变 | 朝元变 | 116530642287592095( 414 115 671 0) | 天朝线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
拓新变 | 风神变 | 116530642287592096( 414 115 672 0) | 拓风线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
龙王变 | T接站 | 116530642287592098( 414 115 674 0) | 龙石线龙王分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
石桥变 | T接站 | 116530642287592099( 414 115 675 0) | 龙石线石桥分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
安集变 | T接站 | 116530642287592100( 414 115 676 0) | 九安线安集分支 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
莲花变 | 皇城变 | 116530642287592101( 414 115 677 0) | 莲皇线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
牛首变 | 乔营变 | 116530642287592102( 414 115 678 0) | 牛乔二回线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
牛首变 | 乔营变 | 116530642287592103( 414 115 679 0) | 牛乔一回线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
卧龙500kV | 牛首变 | 116530642287592104( 414 115 680 0) | 卧牛线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
老河口变 | 牛首变 | 116530642287592105( 414 115 681 0) | 河牛二回线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
老河口变 | 牛首变 | 116530642287592106( 414 115 682 0) | 河牛一回线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
牛首变 | 卧龙牵引变 | 116530642287592107( 414 115 683 0) | 牛卧牵线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
牛首变 | 团山变 | 116530642287592108( 414 115 684 0) | 牛团线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
牛首变 | 康佳变 | 116530642287592109( 414 115 685 0) | 牛康线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
牛首变 | 樊城变 | 116530642287592110( 414 115 686 0) | 牛樊线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
牛首变 | 竹条变 | 116530642287592111( 414 115 687 0) | 牛竹二回线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
牛首变 | 竹条变 | 116530642287592112( 414 115 688 0) | 牛竹一回线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
牛首变 | 太平变 | 116530642287592113( 414 115 689 0) | 牛太线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
牛首变 | 陈家湖电铁变 | 116530642287592114( 414 115 690 0) | 牛陈铁线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
龚家桥光伏电站 | 老河口变 | 116530642287592115( 414 115 691 0) | 龚河线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
腊树园变 | 雅口水电站 | 116530642287592116( 414 115 692 0) | 腊雅线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
马桥变 | 虚拟厂站 | 116530642287592117( 414 115 693 0) | 乐桥线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
余岭变 | 鄢城变 | 116530642287592118( 414 115 694 0) | 余鄢线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
鄢城变 | 楚都变 | 116530642287592119( 414 115 695 0) | 鄢楚线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
丁桥变 | 华阳光伏电站 | 116530642287592120( 414 115 696 0) | 丁华阳线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
东津变 | 苏岭变 | 116530642287592121( 414 115 697 0) | 东苏一回 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
苏岭变 | T接站 | 116530642287592122( 414 115 698 0) | 苏邓线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
东津变 | 苏岭变 | 116530642287592123( 414 115 699 0) | 东苏二回 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
牛首变 | 绿源光伏电站 | 116530642287592124( 414 115 700 0) | 牛绿线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
华楼寺风电场 | T接站 | 116530642287592126( 414 115 702 0) | 大程线华楼寺分支 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
胡岗风电场 | 吴营变 | 116530642287592127( 414 115 703 0) | 排子河线胡岗分支 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
水镜变 | 木桥光伏电站 | 116530642287592128( 414 115 704 0) | 水木桥线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
腊树园变 | 红星光伏电站 | 116530642287592129( 414 115 705 0) | 腊红星线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
大岗坡变 | T接站 | 116530642287592130( 414 115 706 0) | 大程线大岗坡分支 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
程河变 | T接站 | 116530642287592131( 414 115 707 0) | 大程线程河分支 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
吴营变 | 聚合光伏电站 | 116530642287592133( 414 115 709 0) | 吴聚线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
顺安变 | 水镜变 | 116530642287592134( 414 115 710 0) | 顺水线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
海帆风电场 | 彭泽变 | 116530642287592135( 414 115 711 0) | 彭海帆线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
江帆风电场 | 武岗变 | 116530642287592136( 414 115 712 0) | 武江帆线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
水镜变 | 虚拟厂站 | 116530642287592137( 414 115 713 0) | 水乐线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
翁泉变 | 保康牵引变 | 116530642287592138( 414 115 714 0) | 翁保牵二回 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
米庄变 | 弗迪变 | 116530642287592139( 414 115 715 0) | 米弗迪线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
翁泉变 | 保康牵引变 | 116530642287592142( 414 115 718 0) | 翁保牵一回 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
申宜光伏电站 | 邓林变 | 116530642287592143( 414 115 719 0) | 邓申线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
永盛风电场 | T接站 | 116530642287592144( 414 115 720 0) | 宋大线永盛分支 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
经开风电场 | T接站 | 116530642287592145( 414 115 721 0) | 白郑线经开分支 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
凯德风电场 | 双龙变 | 116530642287592146( 414 115 722 0) | 双凯德线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
郑集变 | T接站 | 116530642287592147( 414 115 723 0) | 白郑线郑集分支 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
大雁变 | T接站 | 116530642287592149( 414 115 725 0) | 宋大线大雁分支 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
顺安变 | 春秋寨牵引变 | 116530642287592151( 414 115 727 0) | 顺春牵线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
卞和变 | 三道河变 | 116530642287592152( 414 115 728 0) | 卞南线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
吴营变 | 客棚变 | 116530642287592153( 414 115 729 0) | 吴客线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
富康变 | 客棚变 | 116530642287592154( 414 115 730 0) | 富客线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
洪山嘴变 | T接站 | 116530642287592156( 414 115 732 0) | 薛集线 | 35kV | scada/dts/fes/avc/
薛集变 | T接站 | 116530642287592157( 414 115 733 0) | 薛集线薛集分支 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
北岗风储电厂 | 客棚变 | 116530642287592158( 414 115 734 0) | 客北岗线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
客棚变 | 朱集变 | 116530642287592160( 414 115 736 0) | 客朱线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
客棚变 | 古驿变 | 116530642287592161( 414 115 737 0) | 客古线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
宜城火电 | T接站 | 116530642287592162( 414 115 738 0) | 110kV余结线宜启分支 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
弗迪变 | T接站 | 116530642287592164( 414 115 740 0) | 米岗二回弗迪分支 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
米庄变 | T接站 | 116530642287592165( 414 115 741 0) | 米岗二回 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
郑岗变 | T接站 | 116530642287592166( 414 115 742 0) | 米岗二回郑岗分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
余岭变 | T接站 | 116530642287592167( 414 115 743 0) | 余结线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
结义变 | T接站 | 116530642287592168( 414 115 744 0) | 余结线结义分支 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
牛首变 | 三王风光储能电站 | 116530642287592169( 414 115 745 0) | 王牛线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
牛首变 | 安顺光伏电站 | 116530642287592170( 414 115 746 0) | 牛安顺线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
牛首变 | 承恩水电站 | 116530642287592171( 414 115 747 0) | 承牛线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
玄德变 | 虚拟厂站 | 116530642287592174( 414 115 750 0) | 德当线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
玄德变 | 汾阳变 | 116530642287592175( 414 115 751 0) | 德汾线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
玄德变 | 丹江电厂 | 116530642287592176( 414 115 752 0) | 丹德线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
玄德变 | 虚拟厂站 | 116530642287592177( 414 115 753 0) | 德冷牵线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
玄德变 | 柳桥变 | 116530642287592181( 414 115 757 0) | 德柳线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
严湾变 | 虚拟厂站 | 116530642287592182( 414 115 758 0) | 严津牵线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
严湾变 | 虚拟厂站 | 116530642287592183( 414 115 759 0) | 严万线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
虚拟厂站 | 泥嘴变 | 116530642287592184( 414 115 760 0) | 泥华龙线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
财庙变 | 邓林变 | 116530642287592185( 414 115 761 0) | 邓财线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
财庙变 | 苏岭变 | 116530642287592187( 414 115 763 0) | 苏财线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
财庙变 | 武岗变 | 116530642287592188( 414 115 764 0) | 武财线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
财庙变 | 新桥变 | 116530642287592189( 414 115 765 0) | 财新线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
财庙变 | 峪山变 | 116530642287592190( 414 115 766 0) | 财山线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
玄德变 | 虚拟厂站 | 116530642287592191( 414 115 767 0) | 星德线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
桦栎变 | 木桥光伏电站 | 116530642287592192( 414 115 768 0) | 桦木桥线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
桦栎变 | 水镜变 | 116530642287592193( 414 115 769 0) | 水桦线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
卞和变 | 桦栎变 | 116530642287592194( 414 115 770 0) | 卞桦线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
顺安变 | 桦栎变 | 116530642287592195( 414 115 771 0) | 顺桦线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
桦栎变 | 安集变 | 116530642287592196( 414 115 772 0) | 桦安线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
桦栎变 | 九集变 | 116530642287592197( 414 115 773 0) | 桦九线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
紫金变 | 白水峪电厂 | 116530642287592198( 414 115 774 0) | 紫白线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
石花变 | 闻畈变 | 116530642287592199( 414 115 775 0) | 石闻线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
石花变 | 鞍子垭变 | 116530642287592200( 414 115 776 0) | 鞍石线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
玄德变 | 石花变 | 116530642287592201( 414 115 777 0) | 德石线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
石花变 | 虚拟厂站 | 116530642287592202( 414 115 778 0) | 石花铁线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
紫金变 | 汾阳变 | 116530642287592203( 414 115 779 0) | 汾紫线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
紫金变 | 虚拟厂站 | 116530642287592204( 414 115 780 0) | 紫树一回线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
保康变 | 虚拟厂站 | 116530642287592205( 414 115 781 0) | 保庙一回线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
保康变 | 虚拟厂站 | 116530642287592206( 414 115 782 0) | 保庙二回线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
客棚变 | 虚拟厂站 | 116530642287592207( 414 115 783 0) | 川客线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
严湾变 | 南城变 | 116530642287592208( 414 115 784 0) | 严城线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
玄德变 | 虚拟厂站 | 116530642287592209( 414 115 785 0) | 桥德线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
韩岗变 | 南城变 | 116530642287592210( 414 115 786 0) | 韩城线 | 110kV | scada/dts/fes/avc/
紫金变 | 虚拟厂站 | 116530642287592211( 414 115 787 0) | 官坊线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
紫金变 | 虚拟厂站 | 116530642287592212( 414 115 788 0) | 大坪山线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
紫金变 | 虚拟厂站 | 116530642287592213( 414 115 789 0) | 紫树二回线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
观音阁变 | 虚拟厂站 | 116530642287592214( 414 115 790 0) | 樊阁一回线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
观音阁变 | 虚拟厂站 | 116530642287592215( 414 115 791 0) | 樊阁二回线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
观音阁变 | 郑家山变 | 116530642287592216( 414 115 792 0) | 阁郑线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
观音阁变 | 庞公变 | 116530642287592217( 414 115 793 0) | 庞阁二回线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
观音阁变 | 昭明台变 | 116530642287592218( 414 115 794 0) | 阁明线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
观音阁变 | 钱营变 | 116530642287592219( 414 115 795 0) | 阁钱线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
观音阁变 | 庞公变 | 116530642287592220( 414 115 796 0) | 阁庞一回线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
汾阳变 | 谷城变 | 116530642287592221( 414 115 797 0) | 汾谷二回线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
银城变 | 谷城变 | 116530642287592222( 414 115 798 0) | 谷银线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
天池变 | 虚拟厂站 | 116530642287592223( 414 115 799 0) | 峡天线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
天池变 | 虚拟厂站 | 116530642287592224( 414 115 800 0) | 备用324 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
天池变 | 虚拟厂站 | 116530642287592225( 414 115 801 0) | 备用325 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
汾阳变 | 谷城变 | 116530642287592226( 414 115 802 0) | 汾谷一回线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
测试站 | 虚拟厂站 | 116530642287592227( 414 115 803 0) | 测试一回线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
测试站 | 虚拟厂站 | 116530642287592228( 414 115 804 0) | 测试二回线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
银城变 | 玄德变 | 116530642287592229( 414 115 805 0) | 德银线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
腊树园变 | 虚拟厂站 | 116530642287592230( 414 115 806 0) | 腊云图线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
筑阳变 | 虚拟厂站 | 116530642287592231( 414 115 807 0) | 备用101 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
筑阳变 | 虚拟厂站 | 116530642287592232( 414 115 808 0) | 备用107 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
酂阳变 | 老河口变 | 116530642287592233( 414 115 809 0) | 河酂二回线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
筑阳变 | 玄德变 | 116530642287592234( 414 115 810 0) | 德筑线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
沙河变 | 枣阳变 | 116530642287592235( 414 115 811 0) | 沙枣压线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
顺安变 | 尹集变 | 116530642287592236( 414 115 812 0) | 顺尹一回 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
顺安变 | 尹集变 | 116530642287592237( 414 115 813 0) | 顺尹二回 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
尹集变 | 虚拟厂站 | 116530642287592238( 414 115 814 0) | 101 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
尹集变 | 虚拟厂站 | 116530642287592239( 414 115 815 0) | 109 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
余岭变 | T接站 | 116530642287592240( 414 115 816 0) | 余城牵线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
邓林变 | 双泉风电场 | 116530642287592241( 414 115 817 0) | 邓双线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
腊树园变 | 虚拟厂站 | 116530642287592242( 414 115 818 0) | 腊城牵线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
倚天桥变 | 邓林变 | 116530642287592243( 414 115 819 0) | 倚邓线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
虚拟厂站 | 倚天桥变 | 116530642287592244( 414 115 820 0) | 樊倚二回线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
虚拟厂站 | 倚天桥变 | 116530642287592245( 414 115 821 0) | 樊倚一回线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
倚天桥变 | 虚拟厂站 | 116530642287592246( 414 115 822 0) | 倚烈线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
倚天桥变 | 虚拟厂站 | 116530642287592247( 414 115 823 0) | 倚曾线 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
倚天桥变 | 财庙变 | 116530642287592248( 414 115 824 0) | 倚财线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
倚天桥变 | 虚拟厂站 | 116530642287592249( 414 115 825 0) | 备用线倚113 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
倚天桥变 | 虚拟厂站 | 116530642287592250( 414 115 826 0) | 备用线倚112 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
倚天桥变 | 达子变 | 116530642287592251( 414 115 827 0) | 倚达线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
梅园变 | 谷城变 | 116530642287592252( 414 115 828 0) | 谷梅线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
测试站8 | 虚拟厂站 | 116530642287592260( 414 115 836 0) | 测试一回线201 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
测试站8 | 虚拟厂站 | 116530642287592261( 414 115 837 0) | 1测试二回线203 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
邓林变 | 虚拟厂站 | 116530642287592262( 414 115 838 0) | 农场线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
邓林变 | 李街变 | 116530642287592263( 414 115 839 0) | 邓李线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
邓林变 | 宜城板桥变 | 116530642287592264( 414 115 840 0) | 邓板二回线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
邓林变 | 落花潭变 | 116530642287592266( 414 115 842 0) | 邓落线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
邓林变 | 流水变 | 116530642287592267( 414 115 843 0) | 邓流线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
邓林变 | 万洋变 | 116530642287592268( 414 115 844 0) | 邓万线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
邓林变 | 猛狮光伏电站 | 116530642287592269( 414 115 845 0) | 邓猛线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
邓林变 | 宜城板桥变 | 116530642287592270( 414 115 846 0) | 邓板一回线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
水镜变 | 虚拟厂站 | 116530642287592271( 414 115 847 0) | 谭水线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
酂阳变 | 老河口变 | 116530642287592272( 414 115 848 0) | 河酂一回线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
酂阳变 | 筑阳变 | 116530642287592274( 414 115 850 0) | 酂筑线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
虚拟厂站 | 河口张集变 | 116530642287592275( 414 115 851 0) | 竹园线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
酂阳变 | 虚拟厂站 | 116530642287592276( 414 115 852 0) | 酂福线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
酂阳变 | 虚拟厂站 | 116530642287592277( 414 115 853 0) | 中力线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
酂阳变 | 虚拟厂站 | 116530642287592278( 414 115 854 0) | 备用线301 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
酂阳变 | 虚拟厂站 | 116530642287592279( 414 115 855 0) | 备用线303 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
酂阳变 | 虚拟厂站 | 116530642287592280( 414 115 856 0) | 备用线308 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
腊树园变 | 虚拟厂站 | 116530642287592281( 414 115 857 0) | 腊滨河线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
温岗变 | 虚拟厂站 | 116530642287592282( 414 115 858 0) | 启温线 | 110kV | scada/dts/fes/public/avc/
庙滩变 | 虚拟厂站 | 116530642287592283( 414 115 859 0) | 谷庙线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
庙滩变 | 虚拟厂站 | 116530642287592284( 414 115 860 0) | 梅庙线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
虚拟厂站 | 闻畈变 | 116530642287592285( 414 115 861 0) | 鞍闻线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
wxt测试站 | 虚拟厂站 | 116530642287592286( 414 115 862 0) | 测试一回 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
wxt测试站 | 虚拟厂站 | 116530642287592287( 414 115 863 0) | 测试二回 | 220kV | scada/dts/fes/public/avc/
盛康变 | 陶湾变 | 116530642287592288( 414 115 864 0) | 盛陶线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/
酂阳变 | 河口张集变 | 116530642287592289( 414 115 865 0) | 酂张线 | 35kV | scada/dts/fes/public/avc/